## Averaging
SSEP
| n. Medianus |  | n. Tibialis
| N of averagings |  | N of averagings
Patient | Set limit | Stopped at | Set limit | Stopped at | Stimulation rate, Hz
S01 | 20 | 20 | 50 | 50 | 3.3
S02 | 40 | 40 | 70 | 70 | 4.7
S03 | 30 | 30 | 50 | 50 | 4.7
S04 | 40 | 40 | 60 | 60 | 3.3
S05 | 20 | 20 | 30 | 30 | 3.3
S06 | 40 | 40 | Not used |  | 3.7
S07 | 40 | 40 | 50 | 50 | 4.7
S08 | 40 | 40 | 60 | 60 | 4.7
S09 | 20 | 20 | 40 | 40 | 4.7
S10 | 40 | 25 - 40 | Not used |  | 4.7
S11 | 30 | 30 | Not used |  | 4.7
S12 | 50 | 50 | Not used |  | 4.7
S13 | 30 | 30 | 40 | 40 | 3.3
S14 | 50 | 30 - 50 | 80 | 60 - 80 | 4.7
S15 | 20 | 20 | 90 | 60 - 90 | 3.3
S16 | 30 | 30 | 40 | 40 | 4.7
S17 | 40 | 40 | 70 | 70 | 4.7
VEP
N of averagings
Patient | Set limit | Stopped at | Stimulation rate, Hz
V01 | 50 | 30 - 40 | 0.9
V02 | 50 | 30 - 40 | 0.95
V03 | 50 | 40 - 50 | 1.3
V04 | 50 | 20 - 25 | 1.3
V05 | 50 | 18 - 22 | 0.9
V06 | 50 | 20 - 30 | 0.95

## SSEP
[7 empty] | HPF |  |  |  | LPF |  |  |  | M5 |  |  |  | IOM Filter |  |  | AbsCV |  |  | AbsPV |  |  | RelCV |  |  | RelPV | [14 empty] | Abs CV minus PV |  |  | Rel CV minusPV |  |  | CV Rel minus Abs |  |  | PV Rel minus Abs
Code | Tab2Num | StimSite | StimSide | RecSite | RefType0 | RefType | ACV | APV | RCV | RPV | ACV | APV | RCV | RPV | ACV | APV | RCV | RPV | HPF | LPF | M5 | HPF | LPF | M5 | HPF | LPF | M5 | HPF | LPF | M5 | HPF | LPF | M5 | Max-From | -To | Min-From | -To | LFRL | LFRH | LFS | HFRL | HFRH | HFS | RelBase-From | RelBase-To | HPF | LPF | M5 | HPF | LPF | M5 | HPF | LPF | M5 | HPF | LPF | M5
S01-MedLC4Fz | 1 | Med | L | C4Fz | Fz | Fz | 25 | 0 | 25 | 10 | -150 | 0 | -200 | -100 | 0 | 0 | -1 | 0 | 20 | 300 | 4 | 45 | 150 | 4 | 20 | 300 | 4 | 45 | 100 | 3 | 30 | 200 | 4 | 25 | 35 | 20 | 30 | 5 | 45 | 5 | 100 | 500 | 25 | 5 | 15 | 25 | -150 | 0 | 15 | -100 | -1 | 0 | -50 | -1 | 10 | -100 | 0
S01-TibLCzFz | 1 | Tib | L | CzFz | zz | zz | 20 | 20 | 20 | 20 | -125 | 75 | -125 | 50 | -2 | -3 | -2 | -3 | 25 | 250 | 4 | 45 | 125 | 2 | 45 | 325 | 1 | 45 | 125 | 2 | 45 | 300 | 1 | 50 | 60 | 45 | 55 | 5 | 45 | 5 | 100 | 500 | 25 | 10 | 30 | 0 | -200 | 1 | 0 | -175 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0
S01-TibRCzFz | 1 | Tib | R | CzFz | zz | zz | 20 | 15 | 20 | 20 | -100 | 0 | -125 | -125 | -1 | 0 | -1 | -1 | 25 | 250 | 4 | 45 | 150 | 3 | 40 | 250 | 4 | 45 | 125 | 3 | 45 | 125 | 3 | 50 | 60 | 45 | 52 | 5 | 45 | 5 | 100 | 500 | 25 | 10 | 30 | 5 | -100 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | 5 | -125 | -1
S02-MedLC4Cz | 2 | Med | L | C4Cz | Cz | Cz | 25 | 15 | 25 | 15 | -175 | -175 | -175 | -175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 300 | 3 | 45 | 125 | 3 | 35 | 125 | 3 | 45 | 125 | 3 | 35 | 125 | 3 | 17 | 23 | 20 | 28 | 5 | 45 | 5 | 100 | 500 | 25 | 7 | 17 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S02-MedRC3Cz | 2 | Med | R | C3Cz | Cz | Cz | 30 | 5 | 30 | 30 | -150 | 50 | -75 | -50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 300 | 3 | 45 | 150 | 3 | 20 | 350 | 3 | 45 | 225 | 4 | 45 | 250 | 4 | 15 | 24 | 20 | 28 | 5 | 45 | 5 | 100 | 500 | 25 | 5 | 15 | 25 | -200 | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | 75 | 1 | 25 | -100 | 1
S02-TibLC4Cz | 2 | Tib | L | C4Cz | Cz | Cz | 25 | 20 | 20 | 20 | -100 | -100 | -100 | -100 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 200 | 2 | 45 | 100 | 4 | 40 | 100 | 3 | 40 | 100 | 3 | 40 | 100 | 3 | 38 | 48 | 30 | 42 | 5 | 45 | 5 | 100 | 500 | 25 | 10 | 30 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0
S02-TibRC3Cz | 2 | Tib | R | C3Cz | Cz | Cz | 25 | 25 | 25 | 25 | -100 | -100 | -75 | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 200 | 3 | 45 | 100 | 3 | 45 | 100 | 3 | 45 | 125 | 3 | 45 | 125 | 3 | 48 | 58 | 42 | 52 | 5 | 45 | 5 | 100 | 500 | 25 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0
S03-MedLC4Cz | 3 | Med | L | C4Cz | Cz | Cz | 20 | 10 | 15 | 10 | -175 | -125 | -200 | -175 | -1 | -1 | -2 | -1 | 20 | 300 | 5 | 40 | 125 | 4 | 30 | 175 | 4 | 35 | 100 | 3 | 30 | 125 | 4 | 30 | 40 | 34 | 47 | 5 | 45 | 5 | 100 | 500 | 25 | 5 | 15 | 10 | -50 | 0 | 5 | -25 | -1 | -5 | -25 | -1 | 0 | -50 | 0
S03-MedRC3Cz | 3 | Med | R | C3Cz | Cz | Cz | 30 | 5 | 30 | 30 | -125 | 200 | -175 | -175 | 0 | -1 | -1 | -1 | 15 | 300 | 3 | 45 | 175 | 3 | 20 | 500 | 2 | 45 | 125 | 2 | 45 | 125 | 2 | 20 | 27 | 24 | 32 | 5 | 45 | 5 | 100 | 500 | 25 | 5 | 15 | 25 | -325 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -1 | 25 | -375 | 0
S03-TibLC4Cz | 3 | Tib | L | C4Cz | Cz | Cz | 10 | 15 | 30 | 30 | -150 | 0 | -150 | -150 | -1 | -2 | -2 | -2 | 15 | 250 | 4 | 25 | 100 | 3 | 30 | 250 | 2 | 45 | 100 | 2 | 45 | 100 | 2 | 60 | 70 | 65 | 80 | 5 | 45 | 5 | 100 | 500 | 25 | 10 | 30 | -5 | -150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | -1 | 15 | -150 | 0
S03-TibRC3Cz | 3 | Tib | R | C3Cz | Cz | Cz | 5 | 5 | 5 | 5 | -150 | 225 | -100 | 225 | -1 | -2 | -1 | -2 | 15 | 250 | 3 | 20 | 100 | 2 | 20 | 475 | 1 | 20 | 150 | 2 | 20 | 475 | 1 | 60 | 70 | 65 | 85 | 5 | 45 | 5 | 100 | 500 | 25 | 10 | 30 | 0 | -375 | 1 | 0 | -325 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
S04-MedLC4C3 | 4 | Med | L | C4C3 | cc | cc | 20 | 20 | 20 | 15 | -175 | -25 | -150 | -50 | 0 | -1 | 0 | 0 | 25 | 300 | 4 | 45 | 125 | 4 | 45 | 275 | 3 | 45 | 150 | 4 | 40 | 250 | 4 | 20 | 30 | 25 | 35 | 5 | 45 | 5 | 100 | 500 | 25 | 5 | 15 | 0 | -150 | 1 | 5 | -100 | 0 | 0 | 25 | 0 | -5 | -25 | 1
S04-MedRC3C4 | 4 | Med | R | C3C4 | cc | cc | 20 | 15 | 20 | 15 | -125 | -125 | -150 | -125 | 0 | 0 | -1 | 0 | 25 | 250 | 4 | 45 | 125 | 4 | 40 | 125 | 4 | 45 | 100 | 3 | 40 | 125 | 4 | 22 | 32 | 26 | 39 | 5 | 45 | 5 | 100 | 500 | 25 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | -25 | -1 | 0 | -25 | -1 | 0 | 0 | 0
S04-TibLCzFz | 4 | Tib | L | CzFz | zz | zz | 20 | 0 | 20 | 20 | -150 | -50 | -125 | -125 | -2 | -2 | -1 | -1 | 25 | 250 | 4 | 45 | 100 | 2 | 25 | 200 | 2 | 45 | 125 | 3 | 45 | 125 | 3 | 55 | 70 | 48 | 60 | 5 | 45 | 5 | 100 | 500 | 25 | 10 | 30 | 20 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 20 | -75 | 1
S04-TibRCzFz | 4 | Tib | R | CzFz | zz | zz | 5 | 0 | 20 | 0 | -100 | -25 | -150 | -25 | -1 | -1 | -1 | -1 | 25 | 250 | 3 | 30 | 150 | 2 | 25 | 225 | 2 | 45 | 100 | 2 | 25 | 225 | 2 | 55 | 70 | 45 | 60 | 5 | 45 | 5 | 100 | 500 | 25 | 10 | 30 | 5 | -75 | 0 | 20 | -125 | 0 | 15 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0
S05-MedLC4Fz | 5 | Med | L | C4Fz | Fz | Fz | 25 | 0 | 25 | 5 | -150 | 200 | -175 | -25 | 0 | -1 | -1 | 0 | 20 | 300 | 5 | 45 | 150 | 5 | 20 | 500 | 4 | 45 | 125 | 4 | 25 | 275 | 5 | 15 | 25 | 20 | 30 | 5 | 45 | 5 | 100 | 500 | 25 | 5 | 15 | 25 | -350 | 1 | 20 | -150 | -1 | 0 | -25 | -1 | 5 | -225 | 1
S05-MedRC3Fz | 5 | Med | R | C3Fz | Fz | Fz | 25 | 0 | 10 | 10 | -150 | -25 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 300 | 5 | 45 | 150 | 4 | 20 | 275 | 5 | 30 | 300 | 5 | 30 | 300 | 5 | 15 | 24 | 20 | 28 | 5 | 45 | 5 | 100 | 500 | 25 | 5 | 15 | 25 | -125 | -1 | 0 | 0 | 0 | -15 | 150 | 1 | 10 | 25 | 0
S05-TibLCzFz | 5 | Tib | L | CzFz | zz | zz | 10 | 5 | 10 | -5 | -125 | 50 | -150 | -150 | -2 | -1 | -3 | -2 | 20 | 250 | 5 | 30 | 125 | 3 | 25 | 300 | 4 | 30 | 100 | 2 | 15 | 100 | 3 | 45 | 55 | 50 | 65 | 5 | 45 | 5 | 100 | 500 | 25 | 10 | 30 | 5 | -175 | -1 | 15 | 0 | -1 | 0 | -25 | -1 | -10 | -200 | -1
S05-TibRCzFz | 5 | Tib | R | CzFz | zz | zz | 0 | -15 | 25 | 0 | -125 | -75 | -150 | -150 | -1 | -2 | -3 | -2 | 20 | 250 | 5 | 20 | 125 | 4 | 5 | 175 | 3 | 45 | 100 | 2 | 20 | 100 | 3 | 45 | 55 | 50 | 65 | 5 | 45 | 5 | 100 | 500 | 25 | 10 | 30 | 15 | -50 | 1 | 25 | 0 | -1 | 25 | -25 | -2 | 15 | -75 | 0
S06-MedLC4Fz | 6 | Med | L | C4Fz | Fz | Fz | 25 | 20 | 25 | 25 | -150 | -75 | -200 | -150 | -1 | -1 | -1 | -1 | 20 | 300 | 4 | 45 | 150 | 3 | 40 | 225 | 3 | 45 | 100 | 3 | 45 | 150 | 3 | 30 | 40 | 25 | 35 | 5 | 45 | 5 | 100 | 500 | 25 | 10 | 25 | 5 | -75 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 | 0 | 5 | -75 | 0
S06-MedRC3Fz | 6 | Med | R | C3Fz | Fz | Fz | 25 | 20 | 20 | 20 | -175 | -175 | -200 | -175 | -1 | -1 | -1 | -1 | 20 | 300 | 4 | 45 | 125 | 3 | 40 | 125 | 3 | 40 | 100 | 3 | 40 | 125 | 3 | 28 | 38 | 23 | 33 | 5 | 45 | 5 | 100 | 500 | 25 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | -5 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0
S07-MedLC4Fz | 7 | Med | L | C4Fz | Fz | Fz | 25 | 15 | 25 | 25 | 125 | 200 | -200 | 150 | 1 | 0 | -3 | 1 | 20 | 300 | 4 | 45 | 425 | 5 | 35 | 500 | 4 | 45 | 100 | 1 | 45 | 450 | 5 | 20 | 25 | 16 | 23 | 5 | 45 | 5 | 100 | 500 | 25 | 5 | 15 | 10 | -75 | 1 | 0 | -350 | -4 | 0 | -325 | -4 | 10 | -50 | 1
S07-MedRC3Fz | 7 | Med | R | C3Fz | Fz | Fz | 25 | -15 | 25 | -15 | -75 | -75 | -100 | -50 | -1 | -1 | 0 | 0 | 20 | 300 | 3 | 45 | 225 | 2 | 5 | 225 | 2 | 45 | 200 | 3 | 5 | 250 | 3 | 21 | 27 | 17 | 23 | 5 | 45 | 5 | 100 | 500 | 25 | 5 | 15 | 40 | 0 | 0 | 40 | -50 | 0 | 0 | -25 | 1 | 0 | 25 | 1
S07-TibRC3Cz | 7 | Tib | R | C3Cz | Cz | Cz | 10 | 10 | 25 | 10 | -75 | -75 | -200 | -175 | 0 | 0 | -2 | -1 | 20 | 300 | 4 | 30 | 225 | 4 | 30 | 225 | 4 | 45 | 100 | 2 | 30 | 125 | 3 | 37 | 42 | 31 | 38 | 5 | 45 | 5 | 100 | 500 | 25 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15 | -25 | -1 | 15 | -125 | -2 | 0 | -100 | -1
S08-MedLC4Fz | 8 | Med | L | C4Fz | Fz | Fz | 10 | 5 | -5 | 15 | -50 | 200 | -175 | 150 | 0 | -1 | -2 | -1 | 20 | 300 | 5 | 30 | 250 | 5 | 25 | 500 | 4 | 15 | 125 | 3 | 35 | 450 | 4 | 19 | 24 | 24 | 30 | 5 | 45 | 5 | 100 | 500 | 25 | 5 | 15 | 5 | -250 | 1 | -20 | -325 | -1 | -15 | -125 | -2 | 10 | -50 | 0
S08-MedRC3Fz | 8 | Med | R | C3Fz | Fz | Fz | 20 | -15 | 15 | -10 | -200 | 50 | -200 | -75 | -2 | -1 | -2 | -1 | 20 | 300 | 5 | 40 | 100 | 3 | 5 | 350 | 4 | 35 | 100 | 3 | 10 | 225 | 4 | 27 | 36 | 32 | 45 | 5 | 45 | 5 | 100 | 500 | 25 | 5 | 15 | 35 | -250 | -1 | 25 | -125 | -1 | -5 | 0 | 0 | 5 | -125 | 0
S08-TibLC4Fz | 8 | Tib | L | C4Fz | Fz | Fz | 10 | -15 | 20 | 5 | -125 | 150 | -150 | -125 | -1 | -2 | -1 | -2 | 20 | 250 | 5 | 30 | 125 | 4 | 5 | 400 | 3 | 40 | 100 | 4 | 25 | 125 | 3 | 51 | 60 | 59 | 66 | 5 | 45 | 5 | 100 | 500 | 25 | 30 | 55 | 25 | -275 | 1 | 15 | -25 | 1 | 10 | -25 | 0 | 20 | -275 | 0
S08-TibRC3C4 | 8 | Tib | R | C3C4 | cc | cc | 10 | -5 | -10 | -10 | -125 | -100 | -125 | -125 | -1 | -2 | -2 | -2 | 20 | 250 | 5 | 30 | 125 | 4 | 15 | 150 | 3 | 10 | 125 | 3 | 10 | 125 | 3 | 49 | 57 | 56 | 64 | 5 | 45 | 5 | 100 | 500 | 25 | 5 | 20 | 15 | -25 | 1 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -1 | -5 | -25 | 0
S09-MedLC4Fz | 9 | Med | L | C4Fz | Fz | Fz | 25 | 25 | 0 | 0 | -150 | 175 | -175 | -175 | -1 | 0 | -1 | -1 | 20 | 300 | 5 | 45 | 150 | 4 | 45 | 475 | 5 | 20 | 125 | 4 | 20 | 125 | 4 | 17 | 25 | 20 | 30 | 5 | 45 | 5 | 100 | 500 | 25 | 5 | 15 | 0 | -325 | -1 | 0 | 0 | 0 | -25 | -25 | 0 | -25 | -350 | -1
S09-MedRC3Fz | 9 | Med | R | C3Fz | Fz | Fz | 25 | 25 | 25 | 25 | -100 | 200 | -200 | 200 | -2 | -1 | -4 | -1 | 20 | 300 | 5 | 45 | 200 | 3 | 45 | 500 | 4 | 45 | 100 | 1 | 45 | 500 | 4 | 19 | 23 | 21 | 25 | 5 | 45 | 5 | 100 | 500 | 25 | 5 | 15 | 0 | -300 | -1 | 0 | -400 | -3 | 0 | -100 | -2 | 0 | 0 | 0
S09-TibLC4Cz | 9 | Tib | L | C4Cz | Cz | Cz | 25 | 25 | 25 | 25 | -100 | -100 | -25 | -100 | -1 | -1 | -1 | -1 | 20 | 200 | 4 | 45 | 100 | 3 | 45 | 100 | 3 | 45 | 175 | 3 | 45 | 100 | 3 | 30 | 43 | 38 | 50 | 5 | 45 | 5 | 100 | 500 | 25 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
S09-TibRC3Cz | 9 | Tib | R | C3Cz | Cz | Cz | 10 | 5 | 25 | -15 | -175 | -25 | -175 | -25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 300 | 3 | 30 | 125 | 3 | 25 | 275 | 3 | 45 | 125 | 4 | 5 | 275 | 3 | 35 | 41 | 30 | 37 | 5 | 45 | 5 | 100 | 500 | 25 | 5 | 20 | 5 | -150 | 0 | 40 | -150 | 1 | 15 | 0 | 1 | -20 | 0 | 0
S10-MedLA2Fz | 10 | Med | L | A2Fz | AF | Fz | 20 | 20 | 20 | 20 | -25 | 50 | -150 | -100 | -1 | -1 | -2 | -1 | 25 | 250 | 4 | 45 | 225 | 3 | 45 | 300 | 3 | 45 | 100 | 2 | 45 | 150 | 3 | 17 | 25 | 14 | 21 | 5 | 45 | 5 | 100 | 500 | 25 | 5 | 15 | 0 | -75 | 0 | 0 | -50 | -1 | 0 | -125 | -1 | 0 | -150 | 0
S10-MedRA1Fz | 10 | Med | R | A1Fz | AF | Fz | 20 | -20 | 15 | -20 | -50 | -125 | 75 | -100 | 1 | -2 | -1 | -2 | 25 | 250 | 3 | 45 | 200 | 4 | 5 | 125 | 1 | 40 | 325 | 2 | 5 | 150 | 1 | 20 | 25 | 16 | 21 | 5 | 45 | 5 | 100 | 500 | 25 | 4 | 12 | 40 | 75 | 3 | 35 | 175 | 1 | -5 | 125 | -2 | 0 | 25 | 0
S11-MedLO2Fz | 11 | Med | L | O2Fz | OF | OF | 25 | 5 | 20 | 5 | -100 | 175 | -25 | -25 | 0 | 1 | 2 | 1 | 20 | 250 | 3 | 45 | 150 | 3 | 25 | 425 | 4 | 40 | 225 | 5 | 25 | 225 | 4 | 18 | 26 | 22 | 32 | 5 | 45 | 5 | 100 | 500 | 25 | 5 | 15 | 20 | -275 | -1 | 15 | 0 | 1 | -5 | 75 | 2 | 0 | -200 | 0
S11-MedRO1Fz | 11 | Med | R | O1Fz | OF | OF | 25 | -5 | 20 | 5 | -75 | 250 | -25 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 20 | 250 | 4 | 45 | 175 | 4 | 15 | 500 | 3 | 40 | 225 | 4 | 25 | 250 | 4 | 19 | 25 | 23 | 28 | 5 | 45 | 5 | 100 | 500 | 25 | 5 | 15 | 30 | -325 | 1 | 15 | -25 | 0 | -5 | 50 | 0 | 10 | -250 | 1
S12-MedLA2Cz | 12 | Med | L | A2Cz | AC | Cz | 25 | 25 | 25 | 0 | -150 | 150 | -125 | -125 | 0 | 0 | 1 | -1 | 20 | 350 | 3 | 45 | 200 | 3 | 45 | 500 | 3 | 45 | 225 | 4 | 20 | 225 | 2 | 20 | 26 | 23 | 28 | 5 | 45 | 5 | 100 | 500 | 25 | 5 | 15 | 0 | -300 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 25 | 1 | -25 | -275 | -1
S12-MedRA1Cz | 12 | Med | R | A1Cz | AC | Cz | 5 | 0 | 25 | 25 | -175 | 25 | -200 | -200 | -1 | -1 | -1 | -1 | 20 | 350 | 2 | 25 | 175 | 1 | 20 | 375 | 1 | 45 | 150 | 1 | 45 | 150 | 1 | 16 | 22 | 12 | 18 | 5 | 45 | 5 | 100 | 500 | 25 | 5 | 15 | 5 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | -25 | 0 | 25 | -225 | 0
S13-MedLC4Cz | 13 | Med | L | C4Cz | Cz | Cz | 25 | 25 | 25 | 25 | -75 | -75 | 150 | -100 | 0 | 0 | 0 | -2 | 20 | 200 | 5 | 45 | 125 | 5 | 45 | 125 | 5 | 45 | 350 | 5 | 45 | 100 | 3 | 25 | 37 | 21 | 30 | 5 | 45 | 5 | 100 | 500 | 25 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 2 | 0 | 225 | 0 | 0 | -25 | -2
S13-MedRC3Cz | 13 | Med | R | C3Cz | Cz | Cz | 25 | 20 | 25 | 25 | -75 | -75 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 300 | 5 | 45 | 225 | 5 | 40 | 225 | 5 | 45 | 350 | 5 | 45 | 350 | 5 | 25 | 31 | 28 | 36 | 5 | 45 | 5 | 100 | 500 | 25 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 5 | 125 | 0
S13-TibLCzFz | 13 | Tib | L | CzFz | zz | zz | 0 | -15 | 20 | -5 | -125 | -125 | -150 | -125 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 | 250 | 3 | 25 | 125 | 4 | 10 | 125 | 4 | 45 | 100 | 3 | 20 | 125 | 4 | 58 | 68 | 52 | 60 | 5 | 45 | 5 | 100 | 500 | 25 | 25 | 40 | 15 | 0 | 0 | 25 | -25 | -1 | 20 | -25 | -1 | 10 | 0 | 0
S13-TibRCzFz | 13 | Tib | R | CzFz | zz | zz | 5 | -20 | 20 | -15 | -100 | -125 | -150 | -125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 250 | 3 | 30 | 150 | 3 | 5 | 125 | 3 | 45 | 100 | 3 | 10 | 125 | 3 | 55 | 70 | 40 | 56 | 5 | 45 | 5 | 100 | 500 | 25 | 25 | 40 | 25 | 25 | 0 | 35 | -25 | 0 | 15 | -50 | 0 | 5 | 0 | 0
S14-MedLC4Fz | 14 | Med | L | C4Fz | Fz | Fz | 30 | 30 | 30 | 30 | -175 | -175 | -200 | -175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 300 | 4 | 45 | 125 | 4 | 45 | 125 | 4 | 45 | 100 | 4 | 45 | 125 | 4 | 30 | 35 | 24 | 31 | 5 | 45 | 5 | 100 | 500 | 25 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0
S14-MedRC3Fz | 14 | Med | R | C3Fz | Fz | Fz | 25 | 25 | 25 | 25 | -175 | -25 | -200 | -25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 300 | 4 | 45 | 125 | 5 | 45 | 275 | 4 | 45 | 100 | 5 | 45 | 275 | 4 | 22 | 33 | 13 | 26 | 5 | 45 | 5 | 100 | 500 | 25 | 3 | 12 | 0 | -150 | 1 | 0 | -175 | 1 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0
S14-TibLC4C3 | 14 | Tib | L | C4C3 | cc | cc | 20 | -15 | 20 | 25 | -150 | -150 | -150 | -125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 250 | 3 | 40 | 100 | 3 | 5 | 100 | 3 | 40 | 100 | 3 | 45 | 125 | 4 | 53 | 63 | 44 | 54 | 5 | 45 | 5 | 100 | 500 | 25 | 20 | 40 | 35 | 0 | 0 | -5 | -25 | -1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 25 | 1
S15-MedLC4Cz | 15 | Med | L | C4Cz | Cz | Cz | 25 | 20 | 25 | 25 | 0 | -25 | -75 | -75 | -1 | -1 | 0 | 0 | 20 | 200 | 5 | 45 | 200 | 4 | 40 | 175 | 4 | 45 | 125 | 5 | 45 | 125 | 5 | 30 | 37 | 26 | 33 | 5 | 45 | 5 | 100 | 500 | 25 | 5 | 20 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75 | 1 | 5 | -50 | 1
S15-MedRC3Cz | 15 | Med | R | C3Cz | Cz | Cz | 25 | 10 | 25 | 0 | -175 | -75 | 0 | -50 | -1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 300 | 5 | 45 | 125 | 4 | 30 | 225 | 5 | 45 | 300 | 5 | 20 | 250 | 5 | 27 | 36 | 30 | 45 | 5 | 45 | 5 | 100 | 500 | 25 | 5 | 15 | 15 | -100 | -1 | 25 | 50 | 0 | 0 | 175 | 1 | -10 | 25 | 0
S15-TibLC4Cz | 15 | Tib | L | C4Cz | Cz | Cz | -5 | -20 | -10 | -10 | -100 | -25 | -100 | -100 | -1 | -1 | 0 | 0 | 25 | 200 | 4 | 20 | 100 | 3 | 5 | 175 | 3 | 15 | 100 | 4 | 15 | 100 | 4 | 50 | 75 | 65 | 95 | 5 | 45 | 5 | 100 | 500 | 25 | 10 | 30 | 15 | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 1 | 10 | -75 | 1
S15-TibRC3Cz | 15 | Tib | R | C3Cz | Cz | Cz | 15 | -15 | 20 | -5 | -100 | 300 | -100 | 300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 200 | 2 | 40 | 100 | 3 | 10 | 500 | 3 | 45 | 100 | 3 | 20 | 500 | 3 | 40 | 50 | 45 | 65 | 5 | 45 | 5 | 100 | 500 | 25 | 10 | 30 | 30 | -400 | 0 | 25 | -400 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
S16-MedLC4Fz | 16 | Med | L | C4Fz | Fz | Fz | 25 | 15 | 25 | 15 | -200 | -100 | -200 | -100 | -1 | -1 | -1 | -1 | 20 | 300 | 4 | 45 | 100 | 3 | 35 | 200 | 3 | 45 | 100 | 3 | 35 | 200 | 3 | 29 | 47 | 17 | 33 | 5 | 45 | 5 | 100 | 500 | 25 | 5 | 15 | 10 | -100 | 0 | 10 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
S16-MedRC3Fz | 16 | Med | R | C3Fz | Fz | Fz | 25 | 0 | 25 | 5 | -75 | -75 | -100 | -100 | 1 | 0 | 1 | -1 | 20 | 300 | 4 | 45 | 225 | 5 | 20 | 225 | 4 | 45 | 200 | 5 | 25 | 200 | 3 | 14 | 20 | 17 | 23 | 5 | 45 | 5 | 100 | 500 | 25 | 3 | 15 | 25 | 0 | 1 | 20 | 0 | 2 | 0 | -25 | 0 | 5 | -25 | -1
S16-TibRCzFz | 16 | Tib | R | CzFz | zz | zz | 20 | -10 | 25 | 0 | -200 | 200 | -200 | 200 | -2 | -1 | -2 | -1 | 20 | 300 | 5 | 40 | 100 | 3 | 10 | 500 | 4 | 45 | 100 | 3 | 20 | 500 | 4 | 47 | 57 | 40 | 50 | 5 | 45 | 5 | 100 | 500 | 25 | 10 | 30 | 30 | -400 | -1 | 25 | -400 | -1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
S17-MedLC4Cz | 17 | Med | L | C4Cz | Cz | Cz | 25 | -15 | 25 | -15 | -200 | -200 | -175 | -200 | 0 | -2 | 0 | -2 | 20 | 300 | 4 | 45 | 100 | 4 | 5 | 100 | 2 | 45 | 125 | 4 | 5 | 100 | 2 | 30 | 40 | 25 | 35 | 5 | 45 | 5 | 100 | 500 | 25 | 5 | 15 | 40 | 0 | 2 | 40 | 25 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
S17-MedRC3Cz | 17 | Med | R | C3Cz | Cz | Cz | 25 | 0 | 5 | 5 | -200 | -100 | -200 | -200 | 0 | 0 | -1 | -1 | 20 | 300 | 4 | 45 | 100 | 4 | 20 | 200 | 4 | 25 | 100 | 3 | 25 | 100 | 3 | 32 | 43 | 36 | 50 | 5 | 45 | 5 | 100 | 500 | 25 | 5 | 15 | 25 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | -1 | 5 | -100 | -1
S17-TibRC3Cz | 17 | Tib | R | C3Cz | Cz | Cz | 20 | 20 | 20 | 20 | -200 | -150 | -200 | -150 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 300 | 3 | 40 | 100 | 3 | 40 | 150 | 4 | 40 | 100 | 3 | 40 | 150 | 4 | 47 | 57 | 43 | 52 | 5 | 45 | 5 | 100 | 500 | 25 | 10 | 30 | 0 | -50 | -1 | 0 | -50 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Max | [6 empty] | 30 | 30 | 30 | 30 | 125 | 300 | 150 | 300 | 2 | 1 | 2 | 1 | 25 | 350 | 5 | 45 | 425 | 5 | 45 | 500 | 5 | 45 | 350 | 5 | 45 | 500 | 5 | 60 | 75 | 65 | 95 | 5 | 45 | 5 | 100 | 500 | 25 | 30 | 55 | 40 | 75 | 3 | 40 | 250 | 2 | 25 | 225 | 2 | 40 | 125 | 1
Q3 | [6 empty] | 25 | 20 | 25 | 25 | -100 | 62.5 | -100 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 300 | 5 | 45 | 162.5 | 4 | 40 | 362.5 | 4 | 45 | 150 | 4 | 45 | 250 | 4 | 47 | 57 | 43.5 | 53 | 5 | 45 | 5 | 100 | 500 | 25 | 10 | 30 | 25 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0
Median | [6 empty] | 25 | 5 | 20 | 10 | -125 | -25 | -150 | -100 | 0 | -1 | -1 | -1 | 20 | 300 | 4 | 45 | 125 | 3 | 25 | 225 | 3 | 45 | 125 | 3 | 30 | 150 | 3 | 30 | 38 | 26 | 36 | 5 | 45 | 5 | 100 | 500 | 25 | 5 | 15 | 10 | -100 | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0
Q1 | [6 empty] | 12.5 | -2.5 | 20 | 0 | -175 | -100 | -200 | -150 | -1 | -1 | -1 | -1 | 20 | 250 | 3 | 35 | 100 | 3 | 17.5 | 150 | 3 | 40 | 100 | 3 | 20 | 125 | 3 | 20 | 26 | 20.5 | 30 | 5 | 45 | 5 | 100 | 500 | 25 | 5 | 15 | 0 | -200 | 0 | 0 | -100 | -1 | 0 | -25 | -1 | 0 | -100 | 0
Min | [6 empty] | -5 | -20 | -10 | -20 | -200 | -200 | -200 | -200 | -2 | -3 | -4 | -3 | 15 | 200 | 2 | 20 | 100 | 1 | 5 | 100 | 1 | 10 | 100 | 1 | 5 | 100 | 1 | 14 | 20 | 12 | 18 | 5 | 45 | 5 | 100 | 500 | 25 | 3 | 12 | -5 | -400 | -1 | -20 | -400 | -4 | -25 | -325 | -4 | -25 | -375 | -2
Average | [6 empty] | 19.1818 | 6.1818 | 19.7273 | 10.1818 | -125 | -2.7273 | -129.5455 | -69.5455 | -0.43636 | -0.61818 | -0.70909 | -0.6 | 20.6364 | 272.7273 | 3.9091 | 39.8182 | 147.7273 | 3.4727 | 26.8182 | 270 | 3.2909 | 40.3636 | 143.1818 | 3.2 | 30.8182 | 203.1818 | 3.3091 | 32.5818 | 41.9091 | 32.0364 | 42.4364 | 5 | 45 | 5 | 100 | 500 | 25 | 8.4 | 22 | 13 | -122.2727 | 0.18182 | 9.5455 | -60 | -0.10909 | 0.54545 | -4.5455 | -0.27273 | 4 | -66.8182 | 0.018182
SD | [6 empty] | 8.5399 | 14.7499 | 9.1499 | 14.2388 | 58.3333 | 131.3809 | 77.7417 | 114.8359 | 0.89781 | 0.91269 | 1.2122 | 0.99256 | 2.7309 | 38.2707 | 0.88763 | 8.106 | 56.5752 | 0.89968 | 14.3489 | 138.6442 | 1.0305 | 8.9678 | 68.963 | 1.0784 | 13.5661 | 117.2658 | 1.0341 | 14.3794 | 16.3654 | 14.4414 | 17.3939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2764 | 9.9703 | 12.8596 | 129.5177 | 0.81856 | 13.5152 | 129.2428 | 1.0658 | 9.5584 | 80.3768 | 1.0266 | 11.2793 | 103.9781 | 0.62334

## VEP
[6 empty] | HPF |  |  |  | LPF |  |  |  | M5 |  |  |  | IOM Filter |  |  | AbsCV |  |  | AbsPV |  |  | RelCV |  |  | RelPV | [14 empty] | Abs CV minus PV |  |  | Rel CV minusPV |  |  | CV Rel minus Abs |  |  | PV Rel minus Abs
Code | Tab2Num | StimSide | RecSite | RefType | RefType2 | ACV | APV | RCV | RPV | ACV | APV | RCV | RPV | ACV | APV | RCV | RPV | HPF | LPF | M5 | HPF | LPF | M5 | HPF | LPF | M5 | HPF | LPF | M5 | HPF | LPF | M5 | Min-from | Min-to | Max-from | Max-to | LFRL | LFRH | LFS | HFRL | HFRH | HFS | RelBaseFrom | RelBaseTo | HPF | LPF | M5 | HPF | LPF | M5 | HPF | LPF | M5 | HPF | LPF | M5
V01-LOzA1 | 1 | L | OzA1 | A | A | 10 | -6 | 18 | 18 | -75 | 300 | -75 | -75 | 0 | -1 | 0 | 0 | 10 | 200 | 3 | 20 | 125 | 3 | 4 | 500 | 2 | 28 | 125 | 3 | 28 | 125 | 3 | 80 | 110 | 70 | 100 | 2 | 30 | 2 | 100 | 500 | 25 | 20 | 40 | 16 | -375 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 24 | -375 | 1
V01-LOzA2 | 1 | L | OzA2 | A | A | 12 | 10 | 12 | 12 | -100 | 300 | -100 | -100 | 0 | -1 | 0 | 0 | 10 | 200 | 4 | 22 | 100 | 4 | 20 | 500 | 3 | 22 | 100 | 4 | 22 | 100 | 4 | 80 | 120 | 70 | 100 | 2 | 30 | 2 | 100 | 500 | 25 | 20 | 40 | 2 | -400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -400 | 1
V01-RO2O1 | 1 | R | O2O1 | O | A | 4 | -8 | 6 | 6 | 125 | 300 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | 3 | 14 | 325 | 3 | 2 | 500 | 3 | 16 | 100 | 3 | 16 | 100 | 3 | 70 | 100 | 90 | 120 | 2 | 30 | 2 | 100 | 500 | 25 | 20 | 40 | 12 | -175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -225 | 0 | 14 | -400 | 0
V01-ROzA2 | 1 | R | OzA2 | A | A | 6 | -6 | 20 | -8 | 50 | 300 | -100 | -75 | -1 | -1 | 0 | -1 | 10 | 200 | 3 | 16 | 250 | 2 | 4 | 500 | 2 | 30 | 100 | 3 | 2 | 125 | 2 | 80 | 120 | 70 | 100 | 2 | 30 | 2 | 100 | 500 | 25 | 20 | 60 | 12 | -250 | 0 | 28 | -25 | 1 | 14 | -150 | 1 | -2 | -375 | 0
V02-LO1Cz | 2 | L | O1Cz | C | C | 20 | 0 | 20 | -2 | -75 | 225 | -100 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 10 | 200 | 4 | 30 | 125 | 3 | 10 | 425 | 3 | 30 | 100 | 4 | 8 | 200 | 3 | 80 | 110 | 70 | 100 | 2 | 30 | 2 | 100 | 500 | 25 | 20 | 50 | 20 | -300 | 0 | 22 | -100 | 1 | 0 | -25 | 1 | -2 | -225 | 0
V02-LO2Cz | 2 | L | O2Cz | C | C | 12 | -4 | 20 | -4 | -50 | -25 | -100 | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | 3 | 22 | 150 | 3 | 6 | 175 | 3 | 30 | 100 | 3 | 6 | 125 | 3 | 80 | 110 | 70 | 100 | 2 | 30 | 2 | 100 | 500 | 25 | 20 | 40 | 16 | -25 | 0 | 24 | -25 | 0 | 8 | -50 | 0 | 0 | -50 | 0
V02-RO1Cz | 2 | R | O1Cz | C | C | 20 | -8 | 18 | 18 | -75 | 275 | -100 | -75 | 0 | -2 | -1 | 0 | 10 | 200 | 4 | 30 | 125 | 4 | 2 | 475 | 2 | 28 | 100 | 3 | 28 | 125 | 4 | 80 | 110 | 60 | 100 | 2 | 30 | 2 | 100 | 500 | 25 | 20 | 40 | 28 | -350 | 2 | 0 | -25 | -1 | -2 | -25 | -1 | 26 | -350 | 2
V02-RO2Cz | 2 | R | O2Cz | C | C | 10 | 8 | 8 | 8 | -100 | 100 | -100 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | 4 | 20 | 100 | 4 | 18 | 300 | 4 | 18 | 100 | 4 | 18 | 150 | 4 | 70 | 100 | 90 | 130 | 2 | 30 | 2 | 100 | 500 | 25 | 20 | 60 | 2 | -200 | 0 | 0 | -50 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -150 | 0
V03-LO1Fz | 3 | L | O1Fz | F | F | 18 | 16 | 12 | 12 | -100 | 300 | -100 | -100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | 3 | 28 | 100 | 4 | 26 | 500 | 3 | 22 | 100 | 3 | 22 | 100 | 3 | 80 | 110 | 70 | 100 | 2 | 30 | 2 | 100 | 500 | 25 | 20 | 60 | 2 | -400 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | -1 | -4 | -400 | 0
V03-LO2Fz | 3 | L | O2Fz | F | F | 16 | 16 | 18 | 16 | -100 | 250 | -100 | -50 | 0 | -1 | 0 | 0 | 10 | 200 | 3 | 26 | 100 | 3 | 26 | 450 | 2 | 28 | 100 | 3 | 26 | 150 | 3 | 80 | 110 | 70 | 100 | 2 | 30 | 2 | 100 | 500 | 25 | 20 | 60 | 0 | -350 | 1 | 2 | -50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -300 | 1
V03-RO1Fz | 3 | R | O1Fz | F | F | 18 | -4 | 18 | -2 | -50 | 125 | -100 | 125 | 0 | -1 | 1 | 0 | 10 | 200 | 3 | 28 | 150 | 3 | 6 | 325 | 2 | 28 | 100 | 4 | 8 | 325 | 3 | 75 | 100 | 60 | 90 | 2 | 30 | 2 | 100 | 500 | 25 | 15 | 35 | 22 | -175 | 1 | 20 | -225 | 1 | 0 | -50 | 1 | 2 | 0 | 1
V03-RO2Fz | 3 | R | O2Fz | F | F | 18 | -8 | 20 | 18 | -75 | 25 | -75 | -75 | 0 | -1 | 0 | 0 | 10 | 200 | 3 | 28 | 125 | 3 | 2 | 225 | 2 | 30 | 125 | 3 | 28 | 125 | 3 | 90 | 120 | 100 | 150 | 2 | 30 | 2 | 100 | 500 | 25 | 20 | 40 | 26 | -100 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | -100 | 1
V04-LOzA1 | 4 | L | OzA1 | A | A | 20 | 6 | 6 | 6 | -200 | -200 | -150 | -200 | -1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300 | 5 | 30 | 100 | 4 | 16 | 100 | 5 | 16 | 150 | 5 | 16 | 100 | 5 | 80 | 110 | 70 | 100 | 2 | 30 | 2 | 100 | 500 | 25 | 20 | 50 | 14 | 0 | -1 | 0 | 50 | 0 | -14 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0
V04-LOzA2 | 4 | L | OzA2 | A | A | 18 | -4 | 20 | 6 | -200 | -175 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300 | 5 | 28 | 100 | 5 | 6 | 125 | 5 | 30 | 100 | 5 | 16 | 100 | 5 | 80 | 110 | 70 | 100 | 2 | 30 | 2 | 100 | 500 | 25 | 20 | 60 | 22 | -25 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | -25 | 0
V04-ROzA1 | 4 | R | OzA1 | A | A | 16 | -2 | 4 | -4 | -175 | -175 | -125 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300 | 5 | 26 | 125 | 5 | 8 | 125 | 5 | 14 | 175 | 5 | 6 | 200 | 5 | 90 | 110 | 70 | 100 | 2 | 30 | 2 | 100 | 500 | 25 | 20 | 40 | 18 | 0 | 0 | 8 | -25 | 0 | -12 | 50 | 0 | -2 | 75 | 0
V04-ROzA2 | 4 | R | OzA2 | A | A | 20 | 4 | -4 | -4 | -175 | -175 | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 300 | 5 | 30 | 125 | 5 | 14 | 125 | 5 | 6 | 100 | 5 | 6 | 100 | 5 | 80 | 110 | 70 | 100 | 2 | 30 | 2 | 100 | 500 | 25 | 20 | 40 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | -25 | 0 | -8 | -25 | 0
V05-LOzA1 | 5 | L | OzA1 | A | A | 14 | -4 | 18 | 12 | -100 | 300 | -100 | -100 | -1 | -2 | -1 | -1 | 10 | 200 | 4 | 24 | 100 | 3 | 6 | 500 | 2 | 28 | 100 | 3 | 22 | 100 | 3 | 70 | 100 | 90 | 120 | 2 | 30 | 2 | 100 | 500 | 25 | 10 | 40 | 18 | -400 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | -400 | 1
V05-LOzA2 | 5 | L | OzA2 | A | A | 12 | 14 | 0 | -2 | -25 | 300 | -100 | -100 | -1 | -1 | -1 | -1 | 10 | 200 | 4 | 22 | 175 | 3 | 24 | 500 | 3 | 10 | 100 | 3 | 8 | 100 | 3 | 60 | 90 | 80 | 100 | 2 | 30 | 2 | 100 | 500 | 25 | 20 | 40 | -2 | -325 | 0 | 2 | 0 | 0 | -12 | -75 | 0 | -16 | -400 | 0
V05-ROzA1 | 5 | R | OzA1 | A | A | 16 | 18 | 20 | 18 | -100 | 250 | -100 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | 3 | 26 | 100 | 3 | 28 | 450 | 3 | 30 | 100 | 3 | 28 | 225 | 3 | 90 | 120 | 100 | 140 | 2 | 30 | 2 | 100 | 500 | 25 | 20 | 40 | -2 | -350 | 0 | 2 | -125 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -225 | 0
V05-ROzA2 | 5 | R | OzA2 | A | A | 16 | 16 | 20 | 2 | -100 | 300 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | 3 | 26 | 100 | 3 | 26 | 500 | 3 | 30 | 100 | 3 | 12 | 100 | 3 | 80 | 120 | 70 | 100 | 2 | 30 | 2 | 100 | 500 | 25 | 20 | 40 | 0 | -400 | 0 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -14 | -400 | 0
V06-LO1Cz | 6 | L | O1Cz | C | C | 6 | -8 | 14 | -8 | -100 | -25 | -75 | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | 3 | 16 | 100 | 3 | 2 | 175 | 3 | 24 | 125 | 3 | 2 | 125 | 3 | 100 | 130 | 80 | 110 | 2 | 30 | 2 | 100 | 500 | 25 | 20 | 40 | 14 | -75 | 0 | 22 | 0 | 0 | 8 | 25 | 0 | 0 | -50 | 0
V06-LO2Cz | 6 | L | O2Cz | C | C | 12 | -8 | 14 | -6 | -100 | -75 | -100 | -75 | -1 | -1 | -1 | -1 | 10 | 200 | 4 | 22 | 100 | 3 | 2 | 125 | 3 | 24 | 100 | 3 | 4 | 125 | 3 | 100 | 130 | 80 | 110 | 2 | 30 | 2 | 100 | 500 | 25 | 20 | 60 | 20 | -25 | 0 | 20 | -25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
V06-RO1Cz | 6 | R | O1Cz | C | C | 14 | -8 | 10 | -2 | -100 | 250 | -100 | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | 3 | 24 | 100 | 3 | 2 | 450 | 3 | 20 | 100 | 3 | 8 | 125 | 3 | 100 | 130 | 80 | 110 | 2 | 30 | 2 | 100 | 500 | 25 | 30 | 60 | 22 | -350 | 0 | 12 | -25 | 0 | -4 | 0 | 0 | 6 | -325 | 0
V06-RO2Cz | 6 | R | O2Cz | C | C | 16 | -2 | 20 | -2 | -100 | -75 | -100 | -100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 200 | 3 | 26 | 100 | 3 | 8 | 125 | 4 | 30 | 100 | 3 | 8 | 100 | 4 | 100 | 130 | 120 | 150 | 2 | 30 | 2 | 100 | 500 | 25 | 20 | 40 | 18 | -25 | -1 | 22 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0
Max | [5 empty] | 20 | 18 | 20 | 18 | 125 | 300 | -75 | 125 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 300 | 5 | 30 | 325 | 5 | 28 | 500 | 5 | 30 | 175 | 5 | 28 | 325 | 5 | 100 | 130 | 120 | 150 | 2 | 30 | 2 | 100 | 500 | 25 | 30 | 60 | 28 | 0 | 2 | 28 | 50 | 1 | 14 | 50 | 1 | 26 | 75 | 2
Q3 | [5 empty] | 18 | 8.5 | 20 | 12 | -75 | 300 | -100 | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | 4 | 28 | 125 | 4 | 18.5 | 500 | 3.25 | 30 | 100 | 4 | 22 | 131.25 | 4 | 90 | 120 | 82.5 | 112.5 | 2 | 30 | 2 | 100 | 500 | 25 | 20 | 60 | 20 | -25 | 1 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | -25 | 1
Median | [5 empty] | 16 | -3 | 18 | 4 | -100 | 237.5 | -100 | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200 | 3 | 26 | 100 | 3 | 7 | 437.5 | 3 | 28 | 100 | 3 | 14 | 125 | 3 | 80 | 110 | 70 | 100 | 2 | 30 | 2 | 100 | 500 | 25 | 20 | 40 | 16 | -225 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -225 | 0
Q1 | [5 empty] | 12 | -6.5 | 9.5 | -2.5 | -100 | -37.5 | -100 | -100 | -0.25 | -1 | 0 | 0 | 10 | 200 | 3 | 22 | 100 | 3 | 3.5 | 162.5 | 2 | 19.5 | 100 | 3 | 7.5 | 100 | 3 | 80 | 110 | 70 | 100 | 2 | 30 | 2 | 100 | 500 | 25 | 20 | 40 | 2 | -350 | 0 | 0 | -25 | 0 | -2.5 | -25 | 0 | -2 | -381.25 | 0
Min | [5 empty] | 4 | -8 | -4 | -8 | -200 | -200 | -200 | -200 | -1 | -2 | -1 | -1 | 10 | 200 | 3 | 14 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 6 | 100 | 3 | 2 | 100 | 2 | 60 | 90 | 60 | 90 | 2 | 30 | 2 | 100 | 500 | 25 | 10 | 35 | -2 | -400 | -1 | 0 | -225 | -1 | -24 | -225 | -1 | -16 | -400 | 0
Average | [5 empty] | 14.3333 | 1.1667 | 13.8333 | 4.5 | -87.5 | 123.9583 | -108.3333 | -81.25 | -0.20833 | -0.5 | -0.125 | -0.16667 | 10 | 216.6667 | 3.625 | 24.3333 | 129.1667 | 3.4167 | 11.1667 | 340.625 | 3.125 | 23.8333 | 108.3333 | 3.5 | 14.5 | 135.4167 | 3.4583 | 82.2917 | 112.9167 | 77.9167 | 109.5833 | 2 | 30 | 2 | 100 | 500 | 25 | 19.7917 | 46.4583 | 13.1667 | -211.4583 | 0.29167 | 9.3333 | -27.0833 | 0.041667 | -0.5 | -20.8333 | 0.083333 | 3.3333 | -205.2083 | 0.33333
SD | [5 empty] | 4.6687 | 9.3235 | 7.1485 | 9.1033 | 70.3253 | 190.6053 | 31.8511 | 68.4653 | 0.50898 | 0.72232 | 0.44843 | 0.48154 | 0 | 38.0693 | 0.76967 | 4.6687 | 54.0062 | 0.77553 | 9.3235 | 164.8142 | 1.0347 | 7.1485 | 19.0347 | 0.78019 | 9.1033 | 53.6275 | 0.83297 | 10.4235 | 10.8264 | 14.1357 | 16.8056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1205 | 9.3807 | 9.3048 | 158.1103 | 0.69025 | 10.0029 | 55.1267 | 0.46431 | 8.304 | 59.2832 | 0.50361 | 11.044 | 173.8282 | 0.56466